Совет Баткатского сельского поселения

Шегарского района Томской области

РЕШЕНИЕ

с.Баткат

от  «15» ноября  2018                                                                             №71

Об утверждении «Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Баткатское сельское

поселение на 2019-2023 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства Регионального развития  Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Совет Баткатского сельского поселения решил:

1. Утвердить  «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатское сельское поселение на 2019-2023 годы»

Председатель Совета Баткатского                                     В.А.Утропов                                                                                      сельского поселения

Глава Баткатского

сельского поселения                                                             Л.П.Радаева

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатское сельское поселение на 2019-2023 годы

Оглавление

1	Паспорт долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования	4

2.	Основания для разработки программы	5

2.1.	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Баткатского сельского поселения	6

2.2.	Сроки и этапы реализации Программы	7

2.3.	Механизм реализации целевой программы	7

2.4	Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры	7

2.5.	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения	9

3.	Краткая характеристика муниципального образования	9

3.1	Информация о генеральном плане Баткатского сельского поселения и схема территориального планирования	9

3.2	Демографическая ситуация	10

3.3	Анализ социально-экономического развития муниципального образования Баткатского сельского поселения	11

4.	Анализ перспектив развития Баткатского сельского поселения	13

5.	Анализ существующей системы теплоснабжения	13

6.	Анализ существующей системы электроснабжения	14

7.	Анализ существующей системы водоснабжения	15

8.	Анализ существующей организации систем водоотведения	16

9.	Анализ существующей системы утилизации твердых бытовых отходов	16

10.	Анализ существующей системы газоснабжения	17

11.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения	17

11.1	Основные цели и задачи реализации программы	17

11.2	Система программных мероприятий	18

12	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость	22

13	Ресурсное обеспечение Программы комплексного развития	29

14	Социально-экономическая эффективность реализации Программы	29

15	Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением	30

16	Особенности организации коммунального обслуживания	31

- 1	Паспорт долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

| 1. | Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Баткатского сельского поселения на 2019-2023 г. г. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| 3. | Заказчик программы | Администрация Баткатского сельского поселения |
| 4. | Разработчик программы | Администрация Баткатского сельского поселения |
| 5. | Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| 6. | Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2019 - 2023 гг |
| 8. | Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: - Федеральный бюджет, - областной бюджет, - местный бюджет района, - финансовые средства инвесторов Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 13 630 тыс. руб. |
| 9. | Система организации и контроля над исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования Баткатского сельского поселения. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования Баткатского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования Баткатского сельского поселения, а также организациями коммунального комплекса в части разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией муниципального образования Баткатского сельского поселения проводится ежегодный мониторинг. |

- 2.	Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения (далее - Программа) являются:

1.	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

2.	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.	Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4.	Закон Томской области от 08.06.2005 г. № 91–ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

5.	Закон Томской области от 03.02.2005 г. N 17-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» (в ред. Закона Томской области от 11.07.2006 N 135-ОЗ);

6.	Закон Томской области от 08.06.2006 г. № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

7.	Постановление Администрации Томской области от 04.02.2005 г. № 11а «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки в виде денежной компенсации при оплате жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области» (в ред. Постановлений Администрации Томской области от 08.07.2005 N 78а, от 21.11.2005 N 116а, от 03.03.2006 N 26а, от 17.08.2006 N 104а, от 09.11.2006 N 134а);

8.	Постановление Администрации Томской области от 29 марта 2006 г. N 40а «Об обеспечении реализации прав граждан на получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в ред. Постановлений Администрации Томской области от 07.07.2006 N 88а, от 08.08.2006 N 97а).

9.	Закон Томской области от 13.11.2006 г. № 267-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по расчёту и предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твёрдого топлива» (в ред. Закона Томской области от 12.02.2007 г. № 58-ОЗ);

10.	Закон Томской области от 01.06.2006 г. № 101-ОЗ «О предоставлении бюджетам муниципальных районов, городских округов субвенций на разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и разработку технических заданий для инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

11.	Закон Томской области от 15.08.2002 г. N 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и других населённых пунктов Томской области»;

12.	Закон Томской области от 14.07.2005 г. N 104-ОЗ «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории Томской области»;

13.	Закон Томской области от 05.12.2005 г. № 214-ОЗ «О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» (в ред. Законов Томской области от 11.04.2006 N 61-ОЗ, от 09.10.2006 N 219-ОЗ);

14.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг";

15.	Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";

16.	Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

17.	Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";

18.	Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»;

19.	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;

20.	Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

21.	Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 - ФЗ (ред. от 27.06.2011г.):

Согласно ч.3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

22.	Генеральный План Баткатского сельского поселения.

## 2.1.	Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Баткатского сельского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования Баткатского сельского поселения являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

## 2.2.	Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2019 - 2023 гг. Планировать реализацию мероприятий Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянно изменяющейся экономической ситуации.

## 2.3.	Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

## 2.4	Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований позволит улучшить качество обеспечения потребителей района коммунальными услугами.

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а, следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД.

Развитие источников теплоснабжения муниципального образования «Баткатское сельское поселение» позволит обеспечить теплом районы застройки, а также ликвидировать дефицит тепла в некоторых поселениях.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- снизить степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения;

- снизить долю сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии;

- снизить количество внеплановых отключений на тепловых сетях;

- снизить степень износа оборудования в муниципальных котельных;

- повысить долю эффективно работающих котельных до 100%;

- повысить экономию средств, направленных на аварийно-восстановительные работы за счет сокращения внеплановых отключений (без учета инфляции);

- повысить экономию затрат на транспортировку тепловой энергии за счет снижения сверхнормативных потерь (без учета инфляции).

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоснабжением;

- повысить уровень соответствия качества воды нормативным требованиям до 98%;

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоотведением;

- повысить уровень соответствия очищенных стоков нормативным требованиям;

- снизить потери в сетях водоснабжения;

- снизить удельную энергоемкость сооружений очистки питьевой воды;

- снизить удельную энергоемкость канализационных очистных сооружений;

- повысить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой до 95%.

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

В конечном итоге эффективность выполнения программы будет выражаться в увеличении доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.

За счет строительства новых и модернизации и реконструкции имеющихся очистных сооружений канализации существенно снизится антропогенная нагрузка на водоемы Баткатского района.

После ввода в эксплуатацию систем очистки увеличится объем воды, прошедшей через очистные сооружения.

Результаты от реализации Программы будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения за счет их модернизации и реконструкции, развитии систем забора и транспортировки воды, восстановлении систем водоподготовки, снижении уровня износа оборудования, использовании станций очистки воды, рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Реализация мероприятий по обеспечению населения электроэнергией:

- снизить норму потребления электрической энергии;

- повысить обеспеченность населения района централизованным электроснабжением до 100%;

- повысить наличие контроля качества товаров и услуг до 100%.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- повысить долю отходов, размещенных с соблюдением норм природоохранного законодательства.

## 2.5.	Принципы формирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения

Формирование и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения базируется на следующих принципах:

– целеполагания – мероприятия и решения Долгосрочной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

– системности – рассмотрение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

– комплексности – формирование программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными и др.).

3.	Краткая характеристика муниципального образования

Баткатское сельское поселение

Поселение находится северо-западнее г. Томска на расстоянии 84 км по автомагистрали. Автомагистраль имеет твердое покрытие и находится в хорошем состоянии. Удаленность от трассы областного значения «Томск-Колпашево» составляет 18 километров. Прилегающие земельные угодья имеют сельскохозяйственное назначение. В населенном пункте с. Бабарыкино находится контрольный створ реки Шегарка гидрометцентра Российской Федерации.

В поселении находятся 4 школы, 3 дома культуры, детский сад. Поселение значительно разбросано, рельеф местности однороден с незначительным преобладанием высот до 2-х метров. Просматривается уклад частного сельскохозяйственного направления, что является затруднительным фактором для формирования программы социально- экономического развития.

## 3.1	Информация о генеральном плане Баткатского сельского поселения и схемы территориального планирования

Таблица 3.1.1

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральный план поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Баткатское сельское поселение | 1208 кв.м | Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Баткатское сельское поселение», утверждены решением Совета Баткатского сельского поселения № 56 от 27.12.2013 года |

Документом территориального планирования является генеральный план Баткатского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

.

## 3.2	Демографическая ситуация

Анализ динамики численности населения проведен на основании данных Федеральной службы государственной статистики, предварительных данных Всероссийской переписи населения. В анализе учтены данные, собранные в 2017 году.

Демографическая ситуация в Баткатском поселении в последние годы характеризуется стабильносью естественной убылью населения, не компенсирующейся миграционным приростом. Убыль населения составила 58 человек, это высокий показатель, характеризующий демографическую ситуацию как неблагоприятную. Уменьшается число детей и численность населения трудоспособного возраста.

Таблица 3.2.1.

| Населенные пункты | Количество человек |  |  | Прирост (+) /Убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| с. Баткат | 1231 | 1239 | 1208 | -31 |
| с. Бабарыкино | 563 | 552 | 540 | -12 |
| д. Батурино | 170 | 160 | 167 | +7 |
| д. М. Бабарыкино | 70 | 83 | 77 | -6 |
| с. Каргала | 738 | 725 | 707 | -18 |
| с. Вознесенка | 272 | 276 | 276 | 0 |
| д. Перелюбка | 28 | 19 | 19 | 0 |
| д. Кайтес | 10 | 10 | 12 | +2 |
| ИТОГО | 3082 | 3064 | 3006 | -58 |

Основные проблемы в демографической сфере:

- низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности, старение населения, отток молодежи из района.

## 3.3	Анализ социально-экономического развития муниципального образования Баткатского сельского поселения

Экономика

Сельское хозяйство является отраслью экономики поселения, определяющей его традиционную специализацию. В структуре земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, преобладают посевные площади (под зерновые культуры) и пастбища (кормовые угодья), их площадей достаточно для промышленного производства сельскохозяйственной животноводческой продукции.

В поселении расположены и функционируют:

КФХ Варфоломеев А.К. д. Батурино, занимается разведением КРС, выращивает зерновые;

ООО «Агрофирма Межениновская», с. Баткат. занимается выращиванием зерновых, разведением КРС;

КФХ Ендышева Т.И. с.Баткат, занимается разведением КРС;

КФХ Ольштрем И.В., с.Баткат, занимается разведением КРС;

КФХ Феофанова Л.Н., с.Баткат, занимается разведением КРС;

КФХ Набигулаева Х.А., с.Каргала, занимается разведением овец;

КФХ Лазаренко А.Н., с.Бабарыкино, занимается разведением КРС;

КФХ Калмакова Е.А., с.Баткат, занимается разведением КРС;

КФХ Гусев М.А., с.Баткат, занимается разведением КРС, птицы;

КФХ Петров В.Н., с.Бабарыкино, занимается разведением КРС;

КФХ Брюханов А.С., с.Вознесенка, занимается разведением КРС;

КФХ Киселёва Л.А., с.Бабарыкино, занимается разведением коз.

Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит администрации поселения. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных предпринимательских проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства. Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Основные проблемы в сфере экономики:

- не большой объём производства промышленной продукции на территории района;

- недостаточный уровень развития в районе производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

- низкий уровень заработной платы.

Социальная сфера

В Баткатском поселении работают 3 учреждения культуры:

- Баткатский ДК,

- Каргалинский ДК,

- Бабарыкинский ДК.

4 филиала районной центральной библиотеки

- Баткатская;

- Бабабрыкинская;

- Каргалинская;                                                                                                                              Вознесенкая.

Система образования Баткатского сельского поселения Шегарского района представлена следующими учреждениями:

- Баткатская СОШ со структурным подразделением детский сад;

- Бабарыкинская СОШ;

- Каргалинская ООШ;                                                                                                                                        Вознесенская начальная школа.

На территории поселения работают 4 спортинструктова.

Система здравоохранения представлена тремя ФАПами от Шегарской районной больницы и пунктом общеврачебной практики с. Баткат. Коечного фонда нет, при необходимости пациенты госпитализируются в Шегарскую районную больницу в с. Мельниково.

Таким образом, результаты анализа состояния социальной сферы Баткатского сельского поселения Шегарского района позволяют сделать вывод о том, что уровень развития социальной сферы является в целом удовлетворительным, имеются проблемы в сфере обеспечения населения медицинской помощью, услугами спортивных, оздоровительных и досуговых учреждений.

Основные проблемы в социальной сфере:

- недостаток мест для детей в системе дошкольного образования;

- старение кадров образовательной системы и здравоохранения;

- недостаток педагогов некоторых специальностей;

- недостаточная обеспеченность медицинских учреждений населенных пунктов района квалифицированными кадрами;

- недостаток квалифицированных специалистов культуры в населенных пунктах района;

- рекреационные ресурсы района недостаточно используются в туристических и оздоровительных целях.

- 4.	Анализ перспектив развития Баткатского сельского поселения

В связи с тем, что бюджет Баткатского сельского поселения не располагает достаточным количеством средств, и нет дополнительных источников дохода, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2023 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем. Приоритетным направлением развития поселения будет развитие газоснабжения. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по поселению составляет более 50% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. На территории сельского поселения в ближайшее время не планируется строительство социально значимых объектов и жилых домов, увеличения имеющейся нагрузки не будет.

- 5.	Анализ существующей системы теплоснабжения

Теплоснабжение поселения охватывает социально-культурные и административные здания, и осуществляется от котельных, которые работают на твердом топливе (уголь, Кузнецкий бассейн марка «Д») и находятся в непосредственной близости от потребителей тепла.

Общее техническое состояние котельных можно оценить как удовлетворительное. Большая часть работающих котлов новые, находятся в хорошем эксплуатационном состоянии. Для увеличения срока службы котельных ежегодно проводятся ремонты. На котельные агрегаты заводского изготовления, имеется техническая документация. Невозможно определить степень загрязненности внутренних поверхностей агрегата (отложения, накипь) из-за отсутствия ревизионных отверстий.

Полностью отсутствует система водоподготовки. Вследствие этого происходит повышенная коррозия внутренних поверхностей систем водоснабжения, образование накипей и налета, что в свою очередь приводит к снижению КПД котельной установки.

При визуальном осмотре очевидно наличие большого количества отложений на внутренних поверхностях топки и дымовых труб.

Низкое качество используемого топливного сырья не позволяет достичь необходимых параметров при эксплуатации агрегата, что в свою очередь приводит к увеличению расхода топлива.

В альтернативе, необходима установка котлов модульного типа, работающих на сжиженном газе и поддерживающих параметры в автоматическом режиме.

В целом можно отметить высокую степень изношенности всего оборудования.

Вышеизложенные недостатки существующего агрегата приводят к его низкой эффективности и высоким экономическим затратам.

Теплоснабжение жилого фонда осуществляется от индивидуальных печей,  АИТ,  газовое отопление.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения сельского поселения выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы, износ сетей составляет 50%;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

- отсутствуют установки смягчителей и очистки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

- Отсутствие автоматизированных систем управления технологическим процессом;

- Отсутствие приборов учета энергетических ресурсов для всех видов технологического процесса;

- Отсутствие автоматического переключения на электрических вводах котельных на всех котельных.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Требуемые мероприятия:

- Разработка проекта развития каждого населенного пункта с определением требуемой мощности существующих или предлагаемых к строительству котельных для обеспечения теплом зданий и сооружений;

- Ремонт котлов, выработавших рабочий ресурс, с установкой эффективных горелок нового поколения;

- Перевод котельных на другой вид топлива;

- Реконструкция РУ-6 (10) 0,4 кВ;

- Автоматический перевод электроснабжения котельных на второй источник питания;

- Автоматизация технологического процесса выработки тепловой энергии на котельных.

## 6.	Анализ существующей системы электроснабжения

Электроснабжение Баткатского сельского поселения осуществляется от централизованных источников ОАО «Томская распределительная компания» используются воздушные линии 6 (10) кВ, 0,4 кВ, которые состоят на балансе предприятия. Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Томской области является ОАО «Томскэнергосбыт».

Система электроснабжения находится в удовлетворительном техническом состоянии. Сети изношены.

Протяженность сетей по низкой стороне (0,4 кВ) более 2 километров, что приводит к значительным падениям напряжения в конце линии. В связи со значительным изменением распределения нагрузок от первоначального проекта следуют «большие перекосы по фазам» и низкое качество электроэнергии.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль над эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

В перспективе необходимо изменить схему распределительной сети 6 (10) кВ, что позволит в целом, обеспечить надежность питания и соответствие требованиям ПУЭ (п. 1.2.17-1.2.21) и действующим нормативным документам.

Использование при реконструкции сети 6 (10) кВ имеющиеся радиальные схемы с секционирующими перемычками (а также строительство дополнительных секционирующих перемычек), распределительные пункты 6 (10) кВ, двухтрансформаторных подстанций с АВР-0,4 кВ обеспечит требуемый уровень надёжности, в том числе для питания потребителей I и II категории надежности электроснабжения.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания РЭС и характеристики планируемых к сооружению и реконструкции объектов будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

## 7.	Анализ существующей системы водоснабжения

Водоснабжение поселения осуществляется из скважин, выведенных на водонапорную башню. Сети распределения воды по поселку централизованы по основным магистралям. Вода имеет низкие органолептические свойства с большим содержанием железа. В перспективе необходима установка модульной системы очистки воды на каждую водонапорную башню. Сети водоснабжения сильно изношены. Наибольшая часть оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более 20 лет назад. В случае поэтапной замены, желательно применение материалов из пластика, с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет. Пиковые нагрузки хозяйственно-бытового водоснабжения просматриваются на летний период и охватывают сезон работы на приусадебных участках и развитием домашнего животноводства. Для системы характерны частые порывы водопроводной сети, нехватка воды в периоды наибольшего потребления, неудовлетворительное качество питьевой воды. Объёмы аварийных ремонтов существенно превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

Артезианские скважины, расположенные в сельском поселении

Таблица 7.1

| Место нахождения | Адрес привязки скважины | № скважины | Глубина, м | Дебит, м3/час |  | Тип насоса | Максимальная величина отбора, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |  |  |
| с. Баткат | 0,32 км ю.з. школы | 34/83 | 179 | 18 | 24 | ЭЦВ 6-10-80 | 864 |
| с.Баткат | 1,06 км ю.з. школы | 1/92 | 195 | 10,8 | 24 | ЭЦВ 6-10-80 | 864 |
| с.Баткат | Южная окраина села | 62/86 | 45,2 | 5,7 | 18 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 648 |
| с. Бабарыкино | 0,63 км с.в. школы | 2/89 | 216 | 10 | 20 | ЭЦВ 6-10-80 | 720 |
| д. Батурино | южная окраина села | 10/74 | 60 | 10 | 20 | ЭЦВ 6-16-75 | 720 |
| с. Каргала | северная окраина села | 71/81 | 45 | 13 | 20 | ЭЦВ 6-10-80 | 720 |

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим требованиям.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Вся система водоснабжения требует полной реконструкции. Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Порывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов. Эти факторы негативно воздействуют на здоровье населения.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и строительство станции водоочистки.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение скважин, ремонт водопроводных сетей, строительство станции водоочистки.

За период с 2019 по 2023 года в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

- заменить (и проложить новые) участки водопроводных сетей;

- провести ремонт и реконструкцию водонапорных башен;

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

## 8.	Анализ существующей организации систем водоотведения

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. Отвод стоков от зданий социально-культурного и административного назначения производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТКО.

Программой предусматривается обеспечения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации.

## 9.	Анализ существующей системы утилизации твердых коммунальных  отходов

ТКО Баткатского сельского поселения самовывозом размещаются на семи площадках временного хранения. Возникающие не санкционированные  свалки регулярно убираются силами администрации  сельского поселения.

Проблемы сбора, вывоза твердых коммунальных отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТКО - переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. С января 2019 года сбором и вывозом ТКО будет заниматься региональный оператор.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для захоронения ТКО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТКО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТКО:

1.	Экологические проблемы:

- действующие площадки полностью исчерпали свои объемы вместимости;

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

2.	Экономические проблемы:

- недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами;

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3.	Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4.	Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТКО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

## 10.	Анализ существующей системы газоснабжения

Система газоснабжения представлена сетями высокого (среднего) и низкого давления. Способ прокладки газопровода – наземный, подземный. Технико-экономическое обоснование газоснабжения сельского поселения просматривается из-за прохождения газовой магистрали среднего давления вблизи населенного пункта. При реализации данного мероприятия возможно:

- первым этапом, перевод котельных сельского поселения на сжиженный газ (модульные котельные).

- вторым этапом обеспечить население сельского поселения централизованным газоснабжением.

Данные мероприятия являются приоритетными для Администрации Баткатского сельского поселения при реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 2019-2023 гг.

- 11.	Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Баткатского сельского поселения

## 11.1	Основные цели и задачи реализации программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Баткатского сельского поселения обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Баткатского сельского поселения на перспективный период до 2023 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло -, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Баткатского сельского поселения.

## 11.2	Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы объединены по направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения на 2019 – 2023 гг. Программа содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры сельского поселения

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

- приоритетные задачи развития Баткатского сельского поселения

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1.	Система водоснабжения;

1.2.	Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения и водоотведения сельского поселения путем строительства сетей водоотведения, замены сетей водоснабжения и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо - и водоохранных норм.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

4.1	Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

4.2	Размещение твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению твердых коммунальных отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание специализированных полигонов по утилизации ТКО отвечающих всем необходимым требованиям;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения;

- улучшение экологического состояния сельского поселения.

Направление 5. Мероприятия по развитию газоснабжения в сельском поселении.

Направление включает следующие разделы:

5.1	Строительство газопроводов;

5.2	Перевод котельных на газ;

5.3	Газификация жилого фонда сельского поселения

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами газоснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития.

- сокращение затрат на выработку тепловой энергии;

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по газоснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

## 12	Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем сельского поселения и их стоимость

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 12.1.

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО

Таблица 12.1

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Мощность | Количество | Финансовые затраты, тыс. руб. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  | 1 700 |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водонапорных башен, колонок | Замена устаревшего оборудования |  |  | 400 |  | Обеспечение гарантированного снабжения населения района качественной питьевой водой |
| 1.2 | Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | Замена изношенных участков сетей |  |  | 300 |  | Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения |
| 1.3 | Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде | Установка приборов |  |  | 1 000 |  | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 2 | Теплоснабжение |  |  |  | 900 |  |  |
| 2.1 | Замена устаревшего оборудования котельных | Замена оборудования |  |  | 600 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг теплоснабжения |
| 2.2 | Капитальный ремонт ветхих участков теплотрасс, изоляция теплотрасс | Замена сетей |  |  | 150 |  | Уменьшение тепловых потерь в трубопроводах |
| 2.3 | Установка приборов учета на социально-значимых объектах: | Установка приборов |  |  | 150 |  | Учет фактического потребления энергоресурса |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  | 2 300 |  |  |
| 3.1 | Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП) | Замена сетей 0,4 кВ |  |  | 300 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, уменьшение потерь в линиях, исключение незаконных подключений |
| 3.2 | Замена электрооборудования трансформаторных подстанций | Замена оборудования |  |  | 500 |  | Улучшение качества предоставляемых услуг электроснабжения |
| 3.3 | Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения: | Замена сетей, ламп |  |  | 1 000 |  | Мероприятия, направленные на энергосбережение. Повышение уровня благоустройства. |
| 4 | Утилизация ТКО |  |  |  | 600 |  |  |
| 4.1. | Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | Уборка свалок |  |  | 150 |  | Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении района |
| 4.2. | Строительство площадок временного складирования и хранения ТКО | Строительство |  |  | 450 |  | Сокращение числа несанкционированных свалок предотвращение вредного воздействия на окружающую среду от отходов потребления |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  | 6 600 |  |  |
| 5.1 | Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение сельского поселения | Проект |  |  | 800 |  | Обеспечение бесперебойности и повышения качества оказываемых услуг |
| 5.2 | Строительство сетей газоснабжения | Новое строительство |  |  | 3 900 |  | Предоставление услуг газоснабжения |
| 5.3 | Строительство газовой котельной | Новое строительство |  |  | 1 900 |  | Обеспечение гарантированного снабжения населения тепловой энергией |
| 6 | Подготовка технической документации |  |  |  | 2030 |  |  |
| 6.1 | Внесение изменений в генеральный план поселения и ПЗЗ | План |  | 1 шт. | 800 |  |  |
| 6.2 | Разработка схем теплоснабжения | Схемы |  | 1 шт. | 90 |  |  |
| 6.3 | Разработка схем электроснабжения | Схемы |  | 1 шт. | 50 |  |  |
| 6.4 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Схемы |  | 1 шт. | 90 |  |  |
| 6.5 | Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения | Проект |  | 1 шт | 1 000 |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | 13630 |  |  |

Финансирование мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Системы теплоснабжения

Таблица 12.2

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Замена устаревшего оборудования котельных | 600 | 600 | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт ветхих участков теплотрасс, изоляция теплотрасс | 150 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Установка приборов учета на социально-значимых объектах: | 150 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Итого | 900 | 630 | 50 | 50 | 80 | 90 |

Системы водоснабжения

Таблица 12.3

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Капитальный ремонт водонапорных башен, колонок | 400 | 200 | 30 | 50 | 50 | 70 |
| Капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей | 300 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде: | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого | 1700 | 450 | 280 | 310 | 320 | 340 |

Системы электроснабжения

Таблица 12.4

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Реконструкция сетей электроснабжения поселения (замена ЛЭП на СИП) | 300 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Замена электрооборудования трансформаторных подстанций | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения: | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Итого | 1800 | 350 | 350 | 360 | 370 | 370 |

Системы газоснабжения

Таблица 12.5

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение сельского поселения | 800 | - | - | 800 | - | - |
| Строительство сетей газоснабжения | 3900 | - | - | - | 1800 | 2100 |
| Строительство газовой котельной | 1900 | - | - | - | 1000 | 900 |
| Итого | 6600 | - | - | 800 | 2800 | 3000 |

Утилизация ТКО

Таблица 12.6

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Зачистка стихийных свалок на территории сельского поселения | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Строительство новых полигонов утилизация ТБО | 450 | - | 50 | 100 | 150 | 150 |
| Итого | 600 | 30 | 80 | 130 | 180 | 180 |

Техническая документация

Таблица 12.7

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Внесение изменений в генеральный план поселения и ПЗЗ | 800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Разработка схем теплоснабжения | 90 | - | 90 | - | - | - |
| Разработка схем электроснабжения | 50 | - | - | 50 | - | - |
| Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 90 | - | - | - | 90 | - |
| Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения | 1000 | - | - | - | 500 | 500 |
| Итого | 2030 | 150 | 240 | 200 | 740 | 700 |

Сводная таблица Финансирования мероприятий Программы комплексного развития                                                          систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 12.8

|  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Теплоснабжение | 630 | 50 | 50 | 80 | 90 |
| Водоснабжение | 450 | 280 | 310 | 320 | 340 |
| Электроснабжение | 350 | 350 | 360 | 370 | 370 |
| Утилизация ТБО | 30 | 80 | 130 | 180 | 180 |
| Газоснабжение | - | - | 800 | 2800 | 3000 |
| Документация | 150 | 240 | 200 | 740 | 700 |
| ИТОГО | 1610 | 1000 | 1850 | 4490 | 4680 |

## 13	Ресурсное обеспечение Программы комплексного развития

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию сельского поселения на 2019-2023 гг.

Таблица 14.1

|  | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 1610 | 1000 | 1850 | 4490 | 4680 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
| средства предприятии |  |  |  |  |  |
| бюджетных средств | 1610 | 1000 | 1850 | 4490 | 4680 |
| внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

## 14	Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда сельского поселения. В перспективе в сельской местности будут доминировать локальные системы. Требуется лишь обеспечить их современный энергоэффективный уровень, качественное обслуживание и ремонт.

Позитивными результатом Программы можно считать:

- снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

- повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности;

- повышение собираемости платежей до 95-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность.

Риски, которые могут возникнуть при реализации мероприятий могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой.

## 15	Механизм реализации Программы и контроль                                               над ее выполнением

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Баткатского сельского поселения на 2019-2023 годы осуществляется Администрацией Баткатского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает также участие органов исполнительной власти района в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации поселения осуществляется:

- проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

А также:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

Участие средств районного бюджета в программе комплексного развития Баткатского сельского поселения только при соблюдении ими следующих основных условий:

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Шегарского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией сельского поселения с использованием средств массовой информации.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории Баткатского сельского поселения осуществляет Глава сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

В целях достижения на протяжении периода действия Программы определенных показателей, необходимо синхронизировать последовательность и сроки выполнения мероприятий, а также определить исполнительные и контролирующие органы данных мероприятий.

## 16	Особенности организации коммунального обслуживания

Экономически целесообразной представляется наличие одного районного многопрофильного коммунального предприятия, далее именуемого «Компания - оператор».

Это позволит эффективно использовать имеющиеся ремонтные мощности, кадровый потенциал, снизить условно-постоянные и иные затраты. Кроме того, будут созданы предпосылки для формирования соответствующих инвестиционных фондов, привлечения заёмных (кредитных) ресурсов в целях модернизации и развития коммунальной инфраструктуры.

Для потенциального привлечения в ЖКХ района частного капитала, а также во избежание потенциальной ответственности органов местного самоуправления в случае банкротства Компании – оператора, более предпочтительна организационно – правовая форма коммерческой организации, например общества с ограниченной ответственностью, либо акционерного общества. В последнем случае может быть создано ЗАО с участием органов местного самоуправления в уставном капитале.

При этом главная задача Компании – оператора обеспечить в каждом селе  поселения реализацию функций управления и обслуживания жилищного фонда (включая его капитальный ремонт) и коммунальной инфраструктуры. При этом получение максимально возможного социального эффекта. Требуется с минимумом приведенных затрат.

Коммунальное обслуживание в населённых пунктах Компания – оператор осуществляет с помощью структурных подразделений, производственных бригад.

При этом в конкурсе участвует и заключает муниципальный контракт Компания – оператор, а непосредственное предоставление коммунальных услуг (производственную деятельность) осуществляет ее производственное структурное подразделение, не являющееся самостоятельным юридическим лицом и действующее в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом Компании – оператора. Если коммунальные услуги предоставляет поселковая коммунальная организация, то участвует в конкурсе она самостоятельно, муниципальный контракт заключается также с этой организацией.

В поселении по месту нахождения головного подразделения целесообразно оказание услуг непосредственно Компанией – оператором.

Зона обслуживания структурного подразделения (бригады) может не совпадать с административными границами муниципального образования – поселения, а охватывать несколько поселений полностью или частично. Зона обслуживания должна определяться исходя из критериев целесообразности применения того либо иного способа организации коммунального обслуживания. В целях снижения затрат на содержание персонала, затрат на содержание спецтехники (экскаваторы, тракторы), отдельные виды работ, выполнение части ремонтных работ, заготовки местного топлива (дров) и т.д. могут выполняться иными организациями, на основании договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых Компанией – оператором. По договорам аренды Компания – оператор может также привлекать технику сторонних организаций, расположенных в обслуживаемых населённых пунктах, либо поблизости от них.

С учётом того, что в ряде сёл поселения отсутствует существенная часть коммунальных услуг, в первую очередь электро – и теплоснабжения, осуществляется «большой энергетикой», отношения с этими предприятиями органам местного самоуправления необходимо выстраивать на основании муниципального (поселенческого) заказа на коммунальное обслуживание.

Возможная схема построения системы организации коммунального обслуживания в самых крупных по населению сёлах муниципальных образованиях.

Оказывать услуги населению организация ЖКХ должна на основании муниципального (поселенческого) контракта на жилищно-коммунальное обслуживание, заключаемого на конкурсной основе.

Платежи населения за жилищно-коммунальные услуги целесообразно собирать через кассы организаций ЖКХ, отделения банков или почтовые отделения связи и иными способами.

Особенностью управления многоквартирным жилищным фондом в Баткатском сельском поселении является тот факт, что управление данным жилищным фондом управляющими организациями не представляется рациональным. Однако в случае их появления рационально исполнение этих функций не юридическими лицам, а индивидуальными предпринимателями, фактически «новыми управдомами». В соответствии с нормами ст. 163 Жилищного кодекса РФ администрациям поселений необходимо выработать порядок управления многоквартирными домами, находящимися в муниципальной собственности с нанимателями жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения, администрации поселений обязаны заключить договоры социального найма, типовая форма которого утверждена Постановлением Правительства РФ № 315 от 21.05.2005 г.

Целесообразно также разработать и утвердить в качестве модельных, формы договоров на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию муниципального жилья.

В связи с преобладанием в жилищном фонде индивидуальной (частной) застройки наиболее целесообразно всестороннее развитие общественного самоуправления в жилищной сфере и благоустройстве. Например, формирование гражданами уличных, домовых объединений (домкомов и т.д.) в целях решения общих проблем коммунального обслуживания, совместного решения вопросов благоустройства придомовых территорий, выработки согласованной позиции в отношениях с организациями, оказывающими коммунальные услуги, услуги по ремонту и содержанию жилья, благоустройству. Нельзя исключать и возможности создания объединений собственников жилья в многоквартирных домах – товариществ собственников жилья (ТСЖ). В качестве мер, стимулирующих создание объединений собственников жилья и развитие общественного самоуправления в жилищной сфере может быть рекомендовано:

- ведение разъяснительной работы с населением, пропаганда преимуществ общественного самоуправления в жилищной сфере;

- содействие в технической инвентаризации многоквартирных домов и составления кадастровых планов придомовых территорий, в которых создаются ТСЖ, и в государственной регистрации ТСЖ.

Крайне важным направлением способствования жилищному самоуправлению является организация различных форм обучения и проведения разъяснительной работы с собственниками и нанимателями жилых помещений, Такие мероприятия в форме семинаров, круглых столов целесообразно проводить с участием представителей коммунальных организаций, а также всех заинтересованных граждан, в частности владельцев индивидуального жилья, напрямую заключающих договоры на коммунальное обслуживание. Целесообразно размещение в помещениях администраций поселений информационных материалов по вопросам коммунального обслуживания и жилищного законодательства в виде стендов, «стенных газет» и т.д.